
[image: image1.png]HUNDRED




选取文件

项目编号：GZT-202606180764        

项目名称：临港社区A区围合管理服务采购项目

采购方式：公开选取


采购人：佛山市南海区九江镇江宏物业管理有限公司

采购代理机构：广东宏正工程咨询有限公司

日       期：2026年6月24日

目  录

3第一部分  选取邀请函


7第二部分　采购项目内容


30第三部分　供应商须知


40第四部分　合同书格式


52第五部分　响应文件格式


67附件一    评审细则


79附件二    外包装封面参考格式




第一部分 选取邀请函

临港社区A区围合管理服务采购项目

选取公告
临港社区A区围合管理服务采购项目招标项目的潜在供应商应在九江镇江鼎集团集采平台获取选取文件，欢迎参加响应。

一、项目基本情况

项目编号：GZT-202606180764       

项目名称：临港社区A区围合管理服务采购项目

采购性质：企业采购

初始固定投入金额：¥1,000,000.00元
采购需求：服务内容包含全域物理围合设备的采购、新建或升级改造、出入口道闸及园区“场中场”车牌识别系统建设、视频监控安装、交通标识标线施划、停车空间优化、场地保洁、秩序维护、设施维保、应急处置、数据上报等全部建设及运营管理工作。主要内容详见技术需求。
合同履行期限：本项目整体运营期限为8年。合同签订之日起240个日历天为建设期，中选人须完成全部围合、监控、各类设备及配套设施建设并完成调试、验收；运营期自中选人完成符合围合管理标准的主体工程，向采购人提交围合收费申请且采购人同意实施之日起计算。

二、供应商的资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内（含投标截止时间当月）任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）复印件，或提供承诺函（格式见附件《供应商资格信用承诺函》）。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经审计的2025年度的财务报告，或资信证明，或开户许可证，或银行开具的《基本存款账户信息》复印件，或其他相关证明资料，或提供承诺函（格式见附件《供应商资格信用承诺函》）。

4、履行合同所必需的设备和专业技术能力：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，或提供承诺函（格式见附件《供应商资格信用承诺函》）。

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供承诺函（格式见附件《供应商资格信用承诺函》）重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

6、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单。（以资格审查期间查询供应商在“信用中国”网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。提供承诺函（格式见附件《供应商资格信用承诺函》）

8、本项目不接受联合体响应。

三、获取选取文件

1、获取时间：2026年6月24日至2026年6月29日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至17：30 （北京时间，法定节假日除外）

2、获取方式：网上获取。
3、获取地点：九江镇江鼎集团集采平台（https://www.jiangdingjc.com/index.html#/）

4、售价：免费获取

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件开始时间：2026年7月2日9时30分（北京时间）

提交响应文件截止时间、开标时间：2026年7月2日9时30分（北京时间）

地点：广东宏正工程咨询有限公司开标室（佛山市南海区桂城街道海五路6号城智大厦1幢10层）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个日历天。
六、其他补充事宜

1、发布公告媒介：九江镇江鼎集团集采平台（https://www.jiangdingjc.com/index.html#/）、广东宏正工程咨询有限公司（https://www.gdhzec.com/）

2、本项目实行网上答疑，凡对选取文件有任何疑问的（包括认为选取文件的服务或商务条款存在排他性或歧视性条款），请供应商在公示期间内以书面形式向采购代理机构提出(发送邮件至nhhongzheng@126.com)，逾期不受理。答疑结果或相关的补充说明以修正/澄清公告形式在指定媒体网站中公布，供应商应及时关注本项目的答疑情况。供应商因疏忽未及时了解相关的答疑情况及补充说明而产生的不利后果由供应商自行承担。
3、本项目采用网上报名方式，供应商报名前应登录并在九江镇江鼎集团集采平台上注册账号，相关操作流程请登录九江镇江鼎集团集采平台，点击首页“操作指南”。

4、选取供应商方式：公开选取
七、交易服务费

1、成交供应商应缴纳平台服务费，平台服务费为1000元。

2、成交供应商应缴纳招标代理服务费，按初始固定投入金额的1.5%收取。
八、联系事项

1.采购人信息

名称：佛山市南海区九江镇江宏物业管理有限公司
地址：佛山市南海区九江镇

项目联系人：曾先生

2.采购代理机构信息

名称：广东宏正工程咨询有限公司

地址：佛山市南海区桂城街道海五路6号城智大厦1幢10层

联系方式：0757-86300101
项目联系人：邱先生
时间：2026年6月24日

第二部分　采购项目内容

一、供应商资格：

详见《第一部分 选取邀请函》。

二、采购项目商务要求

（一）费用要求

1、本项目的结算支付均以人民币为货币单位。

2、中选人初始固定资产投入总额为人民币100万元。该费用仅限用于项目购置产业社区原有设备购置、工程建设、系统搭建、围合改造、监控布设等前期建设成本，不包含后期日常运营、网络、运维、人工等经营性支出。产业社区原有设备的价格以第三方机构出具的评估报告为准。由采购人有偿转让该批设备给中选人，后续中选人可根据原有设备情况，综合考虑是否对原有设备升级改造，中选人还需协助采购人做好相关设备处置、账务处理等手续并签订转让合同予以明晰。

3、建设期与运营期内所有运营管理费、维护费与相关设备设施的投入费用由中选人承担，中选人不需向采购人支付运营期内的任何费用。本项目所有建设费、运营费、配套费、杂费等均由中选人全额承担，采购人不承担任何费用，包含但不限于：

（1）建设类：围合设施、道闸、车牌识别、监控设备、管线、线路改造、材料、运输、装卸、安装调试、场地清理、土建、给排水、消防、照明、绿化、标识标线、招标代理、工程监理、深化设计、验收等费用；

（2）运营类：人员薪酬、社保、人身意外险、公众责任险、保洁费、水电费、巡检费、设备维保、网络流量、数据存储、平台接入、税费、管理办公费等；

（3）其他类：光纤铺设、线槽借用、临时用电、应急处置、零星维修等全部隐含费用。

4、采购人对本项目的收入不作任何承诺或保证，供应商在投标前应清晰了解风险情况，一经投标，视为愿意无条件承担有关风险并放弃一切与此相关的求偿权利。

（二）合同履行期限

本项目整体运营期限为8年。合同签订之日起240个日历天为建设期，中选人须完成全部围合、监控、各类设备及配套设施建设并完成调试、验收；运营期自中选人完成符合围合管理标准的主体工程，向采购人提交围合收费申请且采购人同意实施之日起计算。
（三）
收益要求

1、整体运营期限内，所有收益由中选人全部收取，采购人不收取任何收益。

2、采购人对本项目的收入不作任何承诺或保证。中选人自主经营、自负盈亏，独立承担客流变化、收益波动、政策调整等全部经营风险。

（四）设备建设保证金管理

1、设备质量保证金：合计100万，中选人以银行转账方式缴纳，在签订合同后30日内付清。

2、返还规则：项目全部建设完成、所有设施正常运行并验收合格，中选人可书面申请，采购人审核后全额无息返还设备质量保证金。

3、不予返还情形：工程未完工、验收不合格、擅自退出、设备损毁变卖、严重违约造成采购人损失的，保证金不予返还。

（五）其他要求

1、中选人签订合同后应提供详细的实施方案给予采购人，实施方案包括但不限于设施设备详细报价清单（含具体设备参数、品牌、型号、单价、总价等内容）、投入的软件系统、空间规划内容、人员投入内容、建设方案、运营方案、整体移交方案等实施本项目所需的全部内容，采购人有权对上述内容提出修改以及建议，中选人须配合修改，若实施方案不通过审核，采购人有权单方面终止合同。

2、整体运营期结束后，中选人应将项目整体移交给采购人，采购人不支付任何费用。

三、采购项目技术要求

（一）项目背景

九江临港国际产业社区（临港社区A区）入驻企业、从业人员及通行车辆持续增多。截至2026年5月，园区现有入驻企业69家，从业人员超5600人，日均进出车辆约6000台。为提升园区综合治理能力，优化营商环境，借鉴先进园区管理经验，现实施全域围合及智能化改造，配套建设围合设施、车辆识别、安防系统，实现人车精细化管理。本项目通过公开选取方式选取第三方专业机构，全面负责项目建设、运营及日常运维，保障园区管理规范化、标准化、智能化运行。

建设期与运营期内所有运营管理费、设施设备投入及维护费用均由中选人承担，中选人无需向采购人缴纳任何费用；采购人对项目经营收入不作任何承诺与担保，中选人须自行承担全部经营风险。

（二）项目范围

1、采购范围

服务内容包含全域物理围合设备的采购、新建或升级改造、出入口道闸及园区“场中场”车牌识别系统建设、视频监控安装、交通标识标线施划、停车空间优化、场地保洁、秩序维护、设施维保、应急处置、数据上报等全部建设及运营管理工作。

（三）车位配置规则

1、园内自建厂房企业：按厂区实际车位数量的130%核定免费车位名额；

2、租赁厂房、公寓主体：按租赁面积每100平方米配置0.15个免费车位名额；

3、同一主体兼具自建、租赁情形，按对应标准分别核算后叠加计算免费车位总量。因园区车位资源有限，采购人可结合车位存量、企业规模及场地条件，重新核定、调整各企业免费车位配置标准与名额。相关规则及调整事宜由管理方审定并负责解释，中选人须严格遵照执行，主动配合车位摸排、现场核查等各项工作，确保车位调整工作落地落实。

（四）围合及配套设施建设要求

1、围合工程

完成临港社区A区不少于26条通道围合设备升级改造、边界防护、出入口围挡及隔离设施建设，出入口道闸通道数量结合园区实际发展动态，采购人可要求中选人新增或减少出入口数量。对全域场地开展清理、平整、地基处理、路面铺装，按规范施划车位线、消防通道线、禁停线、导向标线，设置限高架、减速带、各类交通标牌、警示标识、收费公示牌等；配套建设管理用房、照明、排水、消防、绿化等基础设施，所有工程及材料均须符合国家现行工程规范。

2、视频监控系统

本项目全域配套安装不少于40路视频监控，点位覆盖出入口、主干道、消防通道、园区路口、边角区域等关键位置，监控中心可以用电脑查阅和实时观看，监控设备采购、施工、布线、存储、网络及后续运维等所有费用均由中选人承担。

3、供电、光纤与线槽约定

（1）用电：采购人仅负责协助协调就近现有用电点位，不保证协调成功。若无法从就近点位接电，由中选人自行解决供电方案、办理相关手续并承担全部费用、责任。

（2）光纤及线槽：采购人不负责协调运营商线槽借用、光纤铺设相关事宜，光纤布设、线槽租用、线路施工、链路维护等全部工作、费用、协调事宜均由中选人自行负责。

4、智能化系统

建设无人值守车牌识别道闸系统，实现自动识别、线上缴费、电子票据、数据统计；系统须支持对接当地交通停车管理平台，按要求实时上传停车、通行相关数据。

5、设计与施工通用要求

（1）中选人须出具完整深化设计图、施工图、效果图，经采购人审核同意后方可施工；施工前自行摸排地上、地下管线及周边设施，造成损坏由中选人修复并承担全部损失。

（2）严格遵守文明施工、夜间施工、环卫、城管及安全管理规定，施工、运营期间所有安全事故、第三方损失均由中选人承担。

（3）电工、焊工、高处作业等特种岗位人员必须持证上岗；施工线缆规范布设，严禁裸露、漏电，线路接口按规范套管防护。

（4）施工用水、用电由中选人自行办理手续、承担费用。

（五）运营服务、收费标准与现场管理要求

1、秩序与通行管理

（1）规范车辆、行人通行，严禁占用消防通道、主干道；早7:00—9:00、晚17:00—19:00安排专人疏导交通，及时处置拥堵情况。

（2）落实车位管理，严禁私占、长期占用公共车位，及时劝离违停车辆。

（3）建立24小时响应机制，突发事件、车辆纠纷、设备故障须40分钟内到场处置。

2、设备与监控运维

（1）围合设施、道闸、车牌识别、监控、照明、消防、标识等设施实行24小时巡检，发现故障立即维修，设备不得长时间停运。

（2）监控点位须保证全天候在线、数据正常上传，定期维护调试，因运维不当导致断联、失效的，按考核标准扣分并限期整改。

（3）完整留存监控录像、巡检记录、运维台账，采购人可随时调阅检查。

3、环境卫生管理

对围合全域、出入口、岗亭、通道、车位开展日常保洁，做到路面整洁、无垃圾、无杂物，垃圾及时清运。

4、收费标准及管理

	车型（社会车辆）
	计费单位
	收费标准
	备注

	蓝（绿）牌小车
	2小时内（含累计）
	免费
	超过免费时间按实际停放时间收费

	
	元/辆/时
	1
	2—3小时内（含累计）收取2元，3小时后1元/小时，24小时最高限价15元

	
	元/辆/月
	150
	

	中大型货车
	2小时内（含累计）
	免费
	超过免费时间按实际停放时间收费

	
	元/辆/时
	2
	2—3小时内（含累计）收取4元，3小时后2元/小时，24小时最高限价30元

	
	元/辆/月（4.2m以下）
	200
	

	
	元/辆/月（4.2m以上）
	300
	

	1、企业用地红线适用范围内以及配置车位停车免费（需要备案），红线外配备车位收取管理费20元/辆/月，仅限于停放小车。

2、企业业务车辆可根据情况申请优惠券，免费时长叠加（最高累计免费5小时）或停车费折扣。
3、园区内企业员工车辆月租卡80元。


（1）本标准为园区围合管理实施后统一执行的社会车辆停车收费标准，园区备案企业的员工车辆按专属优惠执行。中选人运营满3年后，中选人可结合市场行情、新规政策向采购人申请调价，经协商并取得园区书面同意后方可实施。

（六）人员配置及管理要求

1、本项目在岗人员全程不得少于12人；其中园区巡查、设备巡检岗位人员（含轮岗人员）不少于9人。

2、用工要求：人员薪酬不低于佛山市最低工资标准，全员依法缴纳社会保险，每人投保保额不低于50万元的人身意外险。未按要求参保、投保的，采购人有权限期整改，逾期未整改采购人有权单方解除合同。

3、工作人员履职期间发生工伤、安全事故、第三方损害，全部责任及相关费用由中选人承担。

（七）安全生产与消防安全

1、中选人为项目安全生产、消防安全第一责任人，严格执行《消防法》、《安全生产法》，定期开展安全检查、隐患排查。

2、按规范配齐灭火器、应急灯等消防器材，严禁堵塞消防通道，严禁存放易燃易爆等危险物品。

3、动火作业、设备检修须持证操作、落实防护措施；发生火灾、安全事故，所有责任、损失由中选人承担。

4、采购人有权随时开展安全检查，中选人须无条件配合。

（八）设备改造参数（原有设备升级改造不能低于以下要求）

	设备名称
	参数要求

	管理软件系统
	1）管理及收费界面采用网页方式，BS架构。可实现跨区域，跨车场管理。
2）服务器采用linux操作系统，数据库采用mysql开源系统，防止管理人员个人操作带来的病毒等安全及稳定问题，同时防止版权纠纷。
3）同一套系统软件里需要包含人行通道闸系统，方便园区企业后期加装人行人脸识别、刷卡人行摩托车通道闸时，无需再加装新的系统。
4）▲停车场收费管理系统除停车支付外，还需要支持黑白名单（多次在园区内违停，需要黑名单管制），月票在线购买（首次审核过的企业才有权限在公众号在线购买月票）、电子优惠券、车位预定、一位多车、多位多车、车辆防盗（公众号一键锁车）等多方面、全方位的功能，帮助园区多停车场的运营管理。
5）系统要求包含进出场管理、车主管理、优惠券、中央监控、报表管理(含储值统计报表、识别率报表、发票统计报表)、系统管理、停车场管理、后台管理和设备配置模块。
6）账号分级权限设置。
7）停车系统要支持缴费页面，月票购买页面等主要功能页面可以以H5形式嵌入公众号内。
8）▲平台支持提供与政府停车信息平台的对接接口。
9）▲需支持断网自动放行。

10）平台支持小程序对停车场的违规事件进行记录.
11）▲为停放车辆的安全及企业内部车辆管理需求考虑，支持车主移动端一键锁车功能，车主开启后，车辆无法驶出封闭区域，岗亭人员也无法放行。

注：上述每一项▲重要技术参数，提供功能截图并加盖供应商公章。

	车牌识别一体机
	1)工业级 AMR 核心硬件平台，内置交换机，支持最多 6 个网口；

▲2)地感检测车辆触发拍照，具有防砸车、砸人功能；要求信息显示屏是高亮全彩LCD 21.5寸大屏，并能实时电脑加载显示器显示内容； 信息显示屏需带语音播报功能。

3) 支持显示二维码，支持无牌车扫码进出；

▲4) 可支持脱机工作，断网以后依然支持车辆进入；

▲5) 支持远程在线升级；

6) 支持有线网络+4G 通讯； 

▲7) 一体化设计，集成显示屏、车牌识别摄像机、LED 补光灯及车辆检测器于一体；

8) 支持与车位引导系统联动，支持火警信号等接口接入；

9) 支持视频流或地感检测车辆触发拍照；

10) 内置高清识别模块，支持单路高清车牌识别、双路高清协同识别；

▲11) 200 万图像像素，车牌识别率全天候≥99.9%，全车牌识别准确率 ≥ 99.9%，字符（数 字）识别准确率 ≥ 99.9%；

12) 内置低压 LED 补光灯，支持 0.1s 闪光式补光；

13) 识别速度毫秒级，可在 20km/h 车速下完成车牌识别功能，可广泛应用于各种路况下；

14) 支持语音对讲功能，支持自定义个性化语音提示；

▲15) 防护等级 IP54或以上；

16) 系统采用开源操作系统，采用 MySQL 开源系统，管理及收费界面采用网页方式，BS 架构；

17) 平台支持提供与政府停车信息平台的对接接口；

▲18) 支持车场分区域的通道放行权限控制、分区域计费、一次停车同区域多次进出计费；

19) 支持潮汐通道场景应用；

▲20) 支持手机微信对车辆进行应急收费操作；

▲21) 系统支持进场模糊匹配，匹配月票车牌；离场模糊匹配，先匹配月票，再匹配在场纪录；

▲22) 支持通行权限、自定义月票收费规则、一位多车/多位多车、满位控制设置；

23) 月票车辆的结算类型支持按时间结算、次数结算、储时结算、储值结算；

24) 支持无牌车月票、离线月票、电子月票线上续费、线上月票访客授权；

25) 支持访客车辆在系统后台录入，或车主在公众号月票进行访客授权，自动添加访客；

26) 支持电子优惠券类型分类、叠加使用、线上购买；

▲27) 支持指定车牌告警、黑名单告警、白名单告警；

28) 支持单价+封顶设置、按次收费设置、固定循环收费设置、单次进出封顶设置、多次进出封顶设置、多次进出共用免费时长设置、区分车辆类型收费设置、单个车场多套收费规则设置等多样化收费规则设置；

▲29) 支持多样化支付方式：移动扫码缴费（微信、支付宝、积分抵扣、优惠券抵扣）、中央收费、岗亭收费、自助缴费机缴费、无感支付、银联支付等；

▲30) 系统管理软件事件信息保存时间≥1年，系统识读控制响应时间＜1s；

31) 支持各类收费报表呈现展示；

▲32) 支持车位预订，车主通过微信公众号预定车场车位，到达车场进入划分的预定区域快速停车，无须找寻固定车位停车；

33) 支持车场人员管理、中央监控、图像对比、运行分析、财务分析、设备状态告警、数字对讲功能

注：上述每一项▲技术指标项都须提供相关证明材料并加盖厂家公章或投标专用章；

	智能道闸
	1)杆类型：需直杆
2)需直流无刷电机，高速运行快速反应，可无级变速，起落杆平稳无抖动；
3)齿轮传动变速箱，四连杆传动机构，免维护轴承，机件磨损小，起落杆到位机械锁死，静态功耗低；
4)▲可靠性高，核心部件（电机、减速箱）平均无故障运行次数可达500万次；
5)拉伸弹簧，采用琴钢丝（SWP-B）的材质，坚韧耐用；
6)采用单根或多根拉伸弹簧平衡装置，好调节，无噪音、不易疲劳，不易断裂，安全可靠；
7)▲红绿灯继电器开关信号输出，可选配LED灯条；
8)智能监控道闸运行状态，平台实时反馈道闸寿命信息；
9)数码化位置探测；
10)可外接压力电波、红外等防护装置，实现防砸等防护功能；
11)▲采用学习码遥控技术；
12)标配地感处理器，可实现地感防砸车及车过自动落杆功能；
13)▲具备智能计数功能，适合高通过量的应用环境，且不会因跟车问题而引起的不落杆问题；
14)▲数字化防砸，高灵敏遇阻返回；
15)▲故障自检功能和报警提示功能，方便用户维护和使用；
16)▲延时落杆选择功能，拨码开关设置延时时间；
17)▲四档速度可调，拨码开关设置速度；
18)▲配置火警报警接口，当系统接收到火警信号时，闸机自动打开，处于放行状态；火警信号消失后，闸机会自动缓慢落闸；
19)▲需支持掉电控制模块，停电时，可进入掉电运行模式；
20)▲起落位置记忆功能，起落杆的位置可以通过软件调节。
21)工作温度：-40℃~+85℃
22)工作湿度：20%~95%(40℃、非凝聚态)
23)防护等级：IP54
24)遥控距离：≥30m
25)网络接口：TCP/IP
26)开闸时间：1~6秒可调
27)可配杆型：小方直杆/大方直杆/曲杆/二栏栅杆
28)减速比：1:75/1:150
29)杆长度：小方直杆1.5~4m / 大方直杆≤6m / 曲杆2~4.5m / 二栏栅杆1.5~4.5m
30)表面处理：户外金属粉末静电喷涂
注：上述每一项▲重要技术参数，投标时须提供厂家出具的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章。

	网络摄像机（视频专网）
	1、传感器类型：1/1.8" 逐行扫描 CMOS

2、最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light

3、主码流帧率分辨率：50 Hz：50 fps（2688 × 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）60 Hz：60 fps（2688 × 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）

4、黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

5、焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：107.4°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角视场角：130.1°~45.7°

6、▲摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸7、最低照度彩色不大于0.0005lx，黑白不大于0.0001 lx

8、▲内置GPU芯片（第三方检验报告证明）

9、在IE浏览器下，具有H.265、H.264设置选项

10、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验

11、可对检测区域内目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、抓拍

12、▲支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，设备可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置

13、内置4颗混合补光灯，每颗由红外和白光灯组成

14、▲设备内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光应均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑

15、内置2个麦克风，1个扬声器

16、外壳防护等级不低于IP67

注：上述每一项▲重要技术参数，投标时须提供厂家出具的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章。

	太阳能摄像机
	1、4+4MP太阳能双摄低功耗摄像头套装

2、设备支持上下双通道镜头，下通道支持通过云台控制调节角度

3、最高分辨率可达2560 × 1440 @12.5 fps

4、支持背光补偿，强光抑制，3D降噪，数字宽动态，适应不同环境

5、支持双光补光，照射距离最远可达30 m

6、1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲

7、符合IP67防尘防水设计，可靠性高

8、支持AOV模式，支持海康互联，萤石平台接入，支持ISUP协议

9、支持2种工作模式：低功耗实时模式和AOV模式，默认AOV模式

10、传感器类型：通道一（细节路）：1/3" Progressive Scan CMOS

11、通道二（全景路）：1/3" Progressive Scan CMOS 

12、最低照度：通道一（细节路）：0.005 Lux

13、通道二（全景路）：0.005 Lux 

14、焦距&视场角：通道一（细节路） 4 mm，水平视场角：79°，垂直视场角：42°，对角视场角：93°

15、通道二（全景路） 4 mm，水平视场角：79°，垂直视场角：42°，对角视场角：93° 

16、补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯

17、补光距离：红外30m,白光20m

18、防补光过曝：支持 

19、最大分辨率：2560 × 1440

20、视频压缩标准：主码流：H.265

21、子码流：H.265 

22、移动通信类型：4G

23、制式：LTE-TDD/LTE-FDD

24、频段：LTE-TDD：Band 34/38/39/40/41

25、LTE-FDD：Band 1/3/5/8

26、上下行速率：下行最高10.3 Mbps，上行最高5.1 Mbps

27、SIM卡类型：内置电信、联通卡，外置1个Nano SIM扩展卡槽 

28、宽动态：数字宽动态 

29、音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器

30、SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB

31、复位：支持

32、RS-485：支持1个RS-485，用于获取电池信息 

33、产品尺寸：259.2 × 211.8 × 142.8 mm

34、包装尺寸：283 × 170 × 147 mm

35、设备重量：1060 g + 2040 g（摄像机+太阳能套件）

36、带包装重量：1650 g + 2680g（摄像机+太阳能套件）

37、启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

38、恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端恢复

39、电流及功耗：DC：12 V，1.25 A，最大功耗：15 W

40、供电方式：DC: 12 V ± 25%，支持防反接保护

41、电源接口类型：四芯M8插头 

42、电池类型：三元锂电池组

43、电池容量：80WH

44、续航时间：AOV模式（检测间隔2s，按每天报警50次，预览10分钟计）：16.5天

45、低功耗实时模式（按每天报警50次，预览10分钟计）: 2天

46、电池充电温度：-10 °C~ 45 °C（低温可加热后充电，要求太阳辐射强度大于400 W/M²）

47、电池放电温度：-20 °C~ 50 °C

48、电池存储温度：1年：-20 ~ 25 °C ≤ 70% RH

49、3个月：-20~ 45 °C ≤ 70% RH

50、1个月：-20 ~60 °C ≤ 70% RH 

51、防护：IP67 

52、太阳能组件类型：单晶硅

53、太阳能组件转换效率：22%

54、太阳能板尺寸/重量：尺寸：350 × 291 × 4.2mm（不含边框）

55、重量：930±90 g

56、支架抗风等级：8级 

	太阳能产品
	-25℃20Ah60W太阳能

本产品采用高密度18650电芯与新型纳米功能型导电材料，具有优异的电、热学性能，温度特性优、热稳定性好、充电效率高且快

本产品符合GB40165固定式电子设备用锂离子电池和电池组安全技术规范

本产品具有锂电池过温保护功能，且具备多重保护机制，BMS具备过充保护、过放保护、防反接、欠压保护、过压保护、短路保护、防水保护等。采用双保护系统，确保锂电池使用安全；

本产品采用高性能电芯，最低放电温度-25 °C，当放电容量降至初始容量的80%时，电池所做的循环次数不小于800次

本产品具备加热功能，可实现光照充足情况下-25 °C低温充电（太阳辐射强度400 W/M²）

本产品采用高可靠性结构设计，可实现10级抗风

防护等级：光伏组件：IP65

电池组：IP67 

材质：光伏组件：铝+钢材

电池组：塑料

尺寸：无包装：

550 × 585 × 67.5 mm（折叠状态）

550 × 446.6 × 496.4 mm（展开状态）

带包装：

685 × 656 × 118 mm

重量：带包装：9.765 kg

不带包装：7.545 kg

电源接口类型：充电接口：2芯防水绿头

放电接口：4芯防水航插 

电池类型：三元锂电池组

电池电压：10.95 V

电池容量：20.8 Ah

充电限制电压：12.6 V

电池重量：2.310 kg

电池尺寸：408 × 220 × 60 mm

电池充电温度：-25 °C~40 °C（-25 °C~0 °C需要加热后充电）

电池放电温度：-25 °C~60 °C

电池存储温度：-20 °C~40 °C，小于3个月

电池保护功能：温度保护，过充过放保护，过流短路保护

电池最大持续工作电流：2 A 

太阳能组件类型：单晶硅玻璃太阳能板

太阳能组件转换效率：22.6%

太阳能组件功耗/电压/电流：60 W/18.25 V/3.29 A

工作电压范围：9~12.6 V

低温性能：-25 °C，RSOC≥70%

故障保护：充电过压保护，放电欠压保护，充放电过流保护，温度保护，短路保护等

支架抗风等级：10级 

	128GTF卡
	TLC晶元，擦写次数3000次

标称容量128GB

带品牌丝印，无包装

Class10，UHS-I（读90MB/s，写45MB/s）;

尺寸14.99mm*10.92mm*1.02mm;

工作温度：-25 ℃～85 ℃

存储温度：-40 ℃～85 ℃

	硬盘录像机
	1、接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入

2、存储接口：9个SATA接口，可满配20TB硬盘

3、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口

4、报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）

5、解码能力：最大支持48×1080P

6、具有3个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSATA接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）；可内置9块SATA接口硬盘

7、HDMI1、HDMI2和HDMI3组合支持最大单路8K、4K和4K三异源输出

8、同时解码输出24路4MP、H.265 编码、25fps、2560×1440的视频图像

9、支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示。

10、▲设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。

11、文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索；

12、▲设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位

13、支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索

14、支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天

15、设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的保安、抽烟、打电话、玩手机等

16、▲支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口

17、▲支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段

18、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡

19、支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息

20、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理

21、▲支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码

22、支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR

23、▲设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录

注：上述每一项▲重要技术参数，投标时须提供厂家出具的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章。

	自动重合闸
	额定负载电流 In、10A
2、过流动作电流、12A
3、短路动作电流、50A
4、漏电不动作电流、15 mA
5、漏电动作电流（可调）、30 mA
6、过压动作电压（可调）、280V±5%（可以根据要求调整）
7、欠压动作电压（可调）、130V±5%（可以根据要求调整）
8、过流断开动作时间、2±0.5 s
9、短路断开动作时间、≤0.03 s
10、漏电断开动作时间、≤0.03 s
11、过压、欠压断开动作时间、≤0.1s
12、允许复位负荷阻抗、10 Ω
13、雷击能力、8/20us 10KA
14、动作特性、保护器带剩余电流闭合时或剩余电流突变时，保护器能正常动作，动作时间应不大于200ms；
15、合闸前电压、漏电、短路检测
16、电击保护、剩余电流保护器在按正常使用安装和接线后，其带电部件不易接触，外壳防护登记应符合GB4208规定，防护等级IP20
17、▲介电性能、能承受500V的绝缘测量电压，各试验点间绝缘电阻≥5MΩ，可承受2.5KV/50HZ交流电压1min无损坏。
18、冲击波或干扰信号是否跳闸、智能识别漏电，可避免假漏电跳闸。
19、自动重合闸次数、无限次（可以根据要求调整）
20、自动重合闸时间、30秒/30分/60分（可以根据要求调整）
21、自动重合闸功能、具备断开后线路漏电检测功能，剩余电流保护器动作断开后1min内3次合闸不成功，之后不再重合闸，检测电压≤24V；
22、远程监控 、RS232或RS485(可选)
23、机械和电气寿命、≥4000次

注：上述每一项▲重要技术参数，投标时须提供厂家出具的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章。

	对讲终端
	铝合金外壳、1.2米立柱
防护等级IP65,防暴等级IK10
兼容标准SIP(RFC3261)协议，可接入主流的IPPBX/IMS平台
内置动态降噪DSP，有效消除环境背景噪音
内置3W扬声器和AEC算法，实现高品质双向免提通话
带外置有源音箱输出接口，实现HD音质（G.722）背景音乐扩音播放
终端具有短路输出接口，可触发联动视频监控或报警指示灯短路输入接口，可外接门禁按钮或紧急按钮。
终端具有录音辅出接口，可接摄像头音频输入口或接数字录音设备，实现24小时监听录音。
终端具有报警输入接口可以联动道闸信号实现自动呼叫、一键呼叫

	交换机（前端）
	1. 网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x
2. 8个10/100Mbps自适应RJ45端口
3. 端口防环：支持
4. 1个Power灯，5个Link/Act灯
5. MAC地址表：4k
6. 存储转发：支持
7. 工作温度：0℃ ~ 40℃

	交换机（机房）
	1. 可用千兆电接口数量≥24，非复用千兆光接口数量≥4
2. 支持独立的console管理串口
3. 背板带宽 ≥336Gbps
4. 包转发率≥96Mpps
5. MAC地址表≥8K，支持MAC地址学习数目限制
6. 支持链路聚合
7. 支持基于端口的VLAN
8. 支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP路由协议
9. 支持端口镜像
10. 支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP 端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL
11. 支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击
12. 支持IGMP Snooping
13. 支持生成树协议
14. 支持SNMP V1/V2/V3，支持通过telnet方式进行配置和管理，支持用户的分级分权控制，支持用户访问控制


（九）运营考核管理机制

1、采购人每季度组织人员根据评分标准对中选人提供的服务进行考核评审，考核规定如下：

（1）合格：≥80分，正常运营；

（2）警告：60-79分，下达书面警告，限期15日内整改；

（3）不合格：＜60分，直接计入年度考核次数。

2、中选人对考核结果有异议的，收到考核评定之日起5天内提交复议文件，采购人在收到复议文件5日内重新复议考核评定成绩。

3、年度内累计3次季度警告、年度内整改不到位连续2次季度警告、年度内累计1次不合格+1次季度警告，将触发一票否决项，采购人有权立即、无条件单方终止合同，要求中选人强制退出，所有设备无偿归采购人，拒不退出的依法处置并追偿损失。

4、季度考核评分表

	序号
	考评内容
	考评分数
	违反规定
	考核总分
	考核得分
	考核总分

	一
	管理人员配备

	1
	管理人员配备是否满足协议人数
	5 分
	每少 1 人扣一分，扣完为止
	10 分
	
	

	2
	是否统一制服着装
	2 分
	视情况扣分
	
	
	

	3
	佩戴工号牌
	3 分
	视情况扣分
	
	
	

	二
	工作纪律

	1
	上班工作人员巡逻密度
	5 分
	每发现 1 次不达标，扣 1 分
	15 分
	
	

	2
	岗位周边清洁未处理，置之不理
	5 分
	每发现 1 处，扣 1 分
	
	
	

	3
	文明礼貌的沟通、语言的表达能力清晰
	5 分
	视情况扣分
	
	
	

	三
	工作内容

	1
	及时处理停车突发应急事件
	5 分
	每发现 1 宗不及时，扣 2 分
	35 分
	
	

	2
	处理车辆违停情况
	5 分
	每发现 1 处，扣 1 分
	
	
	

	3
	对岗位出现的突发事件、未能及时灵活处置
	5 分
	每发现 1 宗不及时，扣 1 分
	
	
	

	4
	消防、监控设备故障未及时处理的
	5 分
	每出现 1 次，扣 1 分
	
	
	

	5
	处理市民热线及投诉工单
	5 分
	视情况扣分
	
	
	

	6
	“黑名单 ”制度执行情况
	10 分
	每发现 1 次私自放入、未按规定登记 1 辆“黑名单 ”车，各扣 1 分，扣完为止
	
	
	

	四
	数据管理

	1
	数据保密程度
	5 分
	视情况扣分
	20 分
	
	

	2
	系统管理响应速度
	5 分
	每出现 1 次系统管理响应不及时 ，扣 2 分
	
	
	

	3
	系统管理功能效率
	5 分
	视情况扣分
	
	
	

	4
	辆管理引导清晰
	5 分
	每发现 1 次未按照规定及时引导车辆，扣 1 分
	
	
	

	五
	设备新增及维保管理

	1
	维保响应速度
	5 分
	视情况扣分
	10 分
	
	

	2
	材料管理效果
	3 分
	视情况扣分
	
	
	

	3
	设备新增建设效率
	2 分
	视情况扣分
	
	
	

	六
	应急管理

	1
	现场突发处理效率
	3 分
	现场突发事故处置不到位 1 宗，该项分数一次扣完
	10 分
	
	

	2
	处理故障应急时间效率
	3 分
	未按合同约定时间到场处理，该项分数一次扣完
	
	
	

	3
	处理社会舆情效率
	4 分
	处置舆情敷衍应付，该项分数一次扣完
	
	
	

	总分（100 分）
	分


5、一票否决项（触发即终止合同、强制退出）

（1）出现以下任一情形，直接判定考核不合格，立即单方终止合同，强制中选人退出：

1）秩序管理：因中选人管理不善/不作为导致连续两次每个季度内出现5次及以上大规模乱停、堵塞消防通道，造成严重影响，经整改后无改善的。

2）投诉处理：

2.1）季度内中选人故意违背合同约定胡乱收费导致有效投诉累计3次及以上且未在24小时内主动整改的；

2.2）整改后1年内中选人二次违背合同约定胡乱收费的（系统故障、产品漏洞、识别错误及其它非中选人故意行为导致的除外）；

2.3）因中选人直接原因导致重大投诉引发舆情导致采购人财产和名誉严重受损的情况；

3）响应时效：项目内中选人建设的设备/设施突发应急事件、有效管理区域内车辆违停处置、设备/设施故障响应等处理时效不满足合同约定造成采购人重大损失；

4）安全管理：中选人建设的设备/设施管理不善或施工质量原因导致发生重大火灾、重大设备安全事故，或存在重大安全隐患拒不整改；

5）其他：未经采购人同意擅自拆除设备、迁移设备且拒不整改，多次违背合同约定收费条款违规收费且拒不整改，背离合同条款弄虚作假造成采购人财产或名誉严重受损等行为。

（注：以上提及的财产损失和重大损失指直接财产损失在30万元级以上的情况）

（十）退出管理机制

1、中途退出

（1）运营期内中选人原则不得擅自退出；确需提前解约，须提前3个月提交书面申请，采购人有权结合项目运营现状、合同履行情况自主同意或驳回，中选人无权强制自动退场，擅自退出视为严重违约。

（2）满足本项（1）条中途退出时，中选人投资建设的围合、监控、道闸、线路、标识、管理用房等全部固定资产、软硬件设施不得拆除、损坏，无偿归采购人所有，采购人不作任何补偿。

（3）满足本项（1）条中途退出的，退出前中标人须完成全设备维保、台账、密码、资料、运维记录移交，配合清点验收等内容；拒不配合的，采购人依法追责和追偿损失（采购人不配合移交的除外）。

2、采购人收回情形

（1）因采购人整体规划、政府征收、土地征用等原因需收回场地及运营权，采购人提前3个月书面通知，双方协商解除合同：

1）收回全部场地及运营权的：采购人委托第三方对投入的设备/设施/进行评估并与中选人确认补偿金额，补偿总额最高不超过100万元，退出前须完成全设备维保、台账、密码、资料、运维记录移交，配合清点，验收合格后才开展补偿。

2）部分收回全部场地及运营权的：双方协商合同变更内容，签订补充协议后按补充协议执行。

3、到期退出

（1）合同到期自动终止，中选人须无条件配合退出、移交资产。

（2）中选人所建全部围合、监控、智能化设备、配套设施、软硬件等无偿归采购人所有，禁止拆除、变卖、损坏。

（3）到期前完成全面维保、清洁、功能测试，完整移交台账、密钥、维保资料、验收资料；采购人拆除、损毁、变卖设备设施或清点缺失，按设备重置价全额赔偿；验收不合格限期整改，逾期未整改的采购人追偿损失（设备/设施自然老化、功能落后的不在整改范围）。

（十一）其他约定

1、运营期内中选人如需对围合、监控、各类设施进行升级改造，须提前将方案提交中选人备案/审批，获批后方可实施，费用自行承担。

2、中选人须依法办理各类经营、运维相关证照，合法经营；运营期间所有税费、行政收费、民事赔偿、法律责任均由中选人承担。

3、运营期内因不可抗力、政策变化导致合同无法履行的，双方协商处置，互不追责补偿。

4、本项目所有围合、监控、配套设施、运营服务及专项约定均为实质性响应条款，供应商须响应，负偏离作无效投标处理。

附件：范围图

[image: image2.jpg]fl’%nokvgg





第三部分　供应商须知

供应商须知一览表

	序号
	项  目
	主  要  内  容

	
	响应保证金
	供应商无需交纳响应保证金。

	
	中选服务费
	中选人应按要求和规定的金额在收到中选通知3日内向采购代理机构交纳中选服务费。中选人中选后根据采购代理机构发出的《中选服务费收费通知书》要求支付中选服务费。凭中选服务费发票或缴款证明材料到采购代理机构指定地点领取《中选通知书》。

中选服务费币种为人民币。收费按《招标代理服务收费管理暂行办法》[2002]（1980）收费标准的进行计算。

（1）以固定投资金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算。

（2）《招标代理服务收费管理暂行办法》[2002]（1980）收费标准如下：

费率
中选金额
货物招标
服务招标
100万元以下
1.5%

1.5%
100～500万元

1.1%

0.8%

（3）以上标准计算得出的金额为本项目的中选服务费金额。

	
	中选服务费支付方式
	中选服务费以转账形式缴交。

采购代理机构账户：

开户银行: 广东南海农村商业银行股份有限公司桂城支行

账户名称: 广东宏正工程咨询有限公司

账号：8002 0000 0044 30372。

	
	平台服务费缴费方式
	银行转账​

收款单位：佛山市南海区九江城乡建设有限公司​

开户银行：广东南海农村商业银行股份有限公司九江支行

银行账号：80020000023093795

	
	统一结算币种
	均不计息以人民币元结算

	
	响应有效期
	递交响应文件之日起 90天。中选人的响应有效期延续到合同终止日。

	
	响应文件数量
	响应文件一式五份（其中，正本一份和副本四份），开标一览表一份，电子光盘或U盘一份（pdf版和word版，内容应与响应文件正本内容一致。不留密码，无病毒，不压缩。除提供的图片及相关扫描文件为图片格式或PDF格式外，其他内容应保留EXCEL 格式或WORD 文档等可编辑格式文件。响应文件的每份文件分别固定装订成册（不得采用活页形式），并在文件封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样。

	
	现场考察或者开标前答疑会
	本项目不召开现场考察或者开标前答疑会


一、说  明
适用范围

选取文件适用于选取邀请函中所述项目的采购。

定义

“采购人”是指：佛山市南海区九江镇江宏物业管理有限公司。

“采购代理机构”是指：广东宏正工程咨询有限公司。

“招标采购单位”是指：采购人。

合格的供应商 

符合选取公告规定的资格要求。

“中选人”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

合格的货物和服务
3.1 “货物”是指供应商制造或组织符合选取文件要求的货物等。供应商综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素。投标的货物必须是其合法生产的符合货物来源地有关标准要求的货物，并满足选取文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象， “合格的服务”是指供应商按选取文件的规定，依据中华人民共和国的相关法律、法规、规章以及相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，向采购人提供满足选取文件规定的需求或特定目标的服务。

3.3供应商须保证，采购人在中华人民共和国接受和使用供应商所提供服务的全部或任何一部分时，或者在享有合同的全部或部分权益时，免受第三方以侵犯其合法权益（例如侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权等）而提出的任何求偿责任起诉。否则，供应商须承担采购人与此相关的一切损失（包括且不限于：诉讼费、律师费、经裁定由采购人承担的任何费用、导致采购人需重新采购所产生的一切费用及时间费用损失等）。
响应费用

供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用。不论响应的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

中选人必须按规定向采购代理机构交纳采购代理服务费以及平台费。

二、选取文件

选取文件的构成

选取文件由下列文件以及在选取过程中发出的修正和补充文件组成：

(1) 选取邀请函

(2) 采购项目内容

(3) 供应商须知

(4) 合同书格式

(5) 响应文件格式 

(6) 评审细则

供应商应认真阅读、并充分理解选取文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照选取文件要求提交全部资料，或者没有对选取文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

选取文件是编制响应文件、评标、定标及中选后签订合同的重要依据。

选取文件的现场考察、答疑

采购人或者采购代理机构可以在选取文件提供期限截止后，组织已获取选取文件的潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会。

关于本项目是否组织现场考察或者召开开标前答疑会的情况详见《供应商须知一览表》的“现场考察或者开标前答疑会”内容。

任何要求对选取文件进行答疑的供应商，均应以书面形式在公示期间内通知广东宏正工程咨询有限公司。广东宏正工程咨询有限公司将组织采购人对供应商所要求答疑的内容均以网上公告形式予以答复。必要时，将组织相关专家召开开标前答疑会，并将会议内容以网上公告的形式发布（答复中不包括问题的来源）。

供应商在规定的时间内未对选取文件提出疑问的，将被视为无异议。对选取文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

选取文件的澄清或者修改

采购人或者采购代理机构可以对已发出的选取文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为选取文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响选取文件编制的，采购人或者采购代理机构在响应截止时间至少7日前，以书面形式通知所有获取选取文件的潜在供应商；不足7日的，采购人或者采购代理机构顺延提交响应文件的截止时间。

三、响应文件的编制和数量

响应的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关响应的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

响应文件编制

供应商应当按照选取文件的要求编制响应文件。响应文件应当对选取文件提出的要求和条件作出明确响应。

供应商对其响应文件的编制应按要求装订和封装。对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

供应商应完整、真实、准确地填写选取文件中规定的所有内容。

供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供选取文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

响应报价是以供应商可独立履行项目合同义务，通过合理预测与准确核算后，可达到预期设计功能和常规使用效果，满足约定的验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价，对在响应文件和合同书中未有明确列述、响应方案遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在总价之内。

供应商应预见其超出常规、具有特别意义、会引起竞争非议、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的报价会对其响应有效性造成不良影响。供应商应自觉对其作出特别说明并提供相关证明材料以证明该报价的合理性。

除非选取文件另有规定或许可，供应商提供的货物及服务均以人民币进行报价。

供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

在评标过程中发现供应商有上述情形的，评审委员会认定其投标无效，并书面报告上级管理部门。

供应商根据选取文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中选后将中选项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

响应要求

本项目只允许供应商有一个响应方案。

本项目不接受联合体投标。

供应商资格证明文件

供应商应按选取文件的要求，提交证明其有资格参加响应和中选后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分。资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位公章。

响应有效期

响应有效期从提交响应文件的截止之日起算，具体单位时间详见《供应商须知一览表》的“响应有效期”内容。响应文件中承诺的响应有效期应当不少于选取文件中载明的响应有效期。

响应保证金
本项目无需递交响应保证金。

响应文件的数量和签署

供应商应编制响应文件一式五份（其中，正本一份和副本四份），开标一览表一份，电子光盘或U盘一份。

响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人/负责人授权委托书》应附在响应文件中。

响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、响应文件的递交

响应的截止期

提交响应文件的截止时间详见选取公告。

供应商应当在选取文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达响应地点。采购人或者采购代理机构收到响应文件后，如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启响应文件。

响应文件的密封和标记

为方便开标时唱标，供应商应将《开标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“开标一览表”字样。若此《开标一览表》与响应文件中的《开标一览表》内容不一致，以响应文件正本为准。

响应文件的每份文件必须分别固定装订成册（不得采用活页形式），并在文件封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样。副本内容可以是正本内容的复印件。若副本与正本不一致，以正本为准。建议供应商将响应文件正本和所有的副本密封包装在同一个密封袋内。

电子光盘或U盘一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“响应文件电子版”字样。

信封或响应文件外包装上应当注明项目名称、项目编号和“在2026年  月  日  时  分之前不得启封”的字样(可参考《附件二 外包装封面参考格式》)，封口处应加盖供应商印章或密封章。

逾期送达或者未按照选取文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收。供应商所提交的响应文件在评标结束后，无论中选与否都不退还。

响应文件的补充、修改或者撤回

供应商在响应截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照选取文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

五、开标、评标定标（详见后附《评审细则》）

六、确定评审结果

中选通知

中选结果将在指定媒体上公告，并向中选人签发《中选通知书》，不在中选名单之列者即默认为落标，对中选与落标原因不作任何解释。

在未取得合法理由而获批复前，中选人擅自放弃中选资格，则须承担相应的违约处罚责任，并赔偿采购人由此所造成的一切经济损失。

合同签订与跟踪

中选人须于中选通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。如对抗或拖延履行签订合同责任和义务时，将没收其响应保证金。合同标的、数量、金额、服务承诺、履约方式等必须与选取文件和中选人的响应文件保持一致。采购人或代理机构不得在选取文件未约定的情况下向中选人提出不合理要求。

采购合同履行中，采购人追加与合同标的相同的服务的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，即内容只能是增加原合同规定的服务的数量，不能改变原合同其他条款，并应当在确保有采购资金支付的前提下方可与供应商签订补充合同。

选取文件、中选人的响应文件及相关澄清材料，均作为合同订立的依据。对响应文件及澄清复件中出现歧义、不确定的内容等解释均以本项目评审专家的理解确认为准。

合同生效后一切行为均适用于《中华人民共和国民法典》，履约期间有违约过错的一方，须承担相应的责任。

七、其他

质疑与处理

供应商认为选取文件、采购过程、中选或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在公示期限内（潜在供应商已依法获取其可质疑的选取文件的，可以对该文件提出质疑。对选取文件提出质疑的，应当在选取文件公告期限内提出。）以实名书面形式向采购代理机构或采购人提交质疑申诉，质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明事实的确切来源，对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录并承担相应的法律责任。若对采购方案中存有倾向性、歧视性等影响公平竞争的内容提出质疑的，应在公示期间内以书面形式直接向委托采购代理机构提出，同时知会采购人。

对中选候选人或供应商之间的响应行为提出质疑时，被质疑者对举证材料须给予书面澄清回复，其响应文件内容须公开接受任何形式的审查核实。

对出现有违公平竞争、对中选候选人提出的质疑而未获有效解决等情况时，可由相关责任归属部门组织会审，或提请评审委员会内的部分主要专家成员进行复审，复审时各相关当事人须同时列席并就质疑内容进行举证和接受质询，评审委员会最终的表决意见报经管理部门批复后即作为复审结果，各当事人均予以尊重服从。

投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在质疑答复期满后15个工作日内向监督管理部门投诉。监督管理部门在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理，并以书面形式通知投诉人和投诉事项有关的当事人；投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑的事项的范围；监督管理部门必要时可以进行调查取证或者组织质证，对依法进行调查取证的，投诉供应商与投诉有关的当事人应当如实反映情况，并提供相关材料；捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，应当予以驳回，并承担法律责任。

终止招标

如发生终止招标的情况，采购人或者采购代理机构将及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取选取文件的潜在供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告管理部门。

第四部分　合同书格式

（附注：本合同为合同的参考文本，合同签订前可根据项目的具体要求进行修订。本合同所有条款均在签订合同时编制，确定合同内容依据为选取文件和响应文件及相关确认文件。项目重要内容可作为附件。）

采购项目合同书

	项目名称：
	临港社区A区围合管理服务采购项目

	项目编号：
	GZT-202606180764

	甲    方：
	佛山市南海区九江镇江宏物业管理有限公司

	乙    方：
	                             


根据《中华人民共和国民法典》和本项目选取文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
一、项目背景

九江临港国际产业社区（临港社区A区）入驻企业、从业人员及通行车辆持续增多。截至2026年5月，园区现有入驻企业69家，从业人员超5600人，日均进出车辆约6000台。为提升园区综合治理能力，优化营商环境，借鉴先进园区管理经验，现实施全域围合及智能化改造，配套建设围合设施、车辆识别、安防系统，实现人车精细化管理。本项目通过公开选取方式选取第三方专业机构，全面负责项目建设、运营及日常运维，保障园区管理规范化、标准化、智能化运行。

建设期与运营期内所有运营管理费、设施设备投入及维护费用均由乙方承担，乙方无需向甲方缴纳任何费用；甲方对项目经营收入不作任何承诺与担保，乙方须自行承担全部经营风险。

二、项目范围
1、采购范围

服务内容包含全域物理围合设备的采购、新建或升级改造、出入口道闸及园区“场中场”车牌识别系统建设、视频监控安装、交通标识标线施划、停车空间优化、场地保洁、秩序维护、设施维保、应急处置、数据上报等全部建设及运营管理工作。

三、费用要求

1、乙方初始固定资产投入总额为人民币100万元。该费用仅限用于项目购置产业社区原有设备购置、工程建设、系统搭建、围合改造、监控布设等前期建设成本，不包含后期日常运营、网络、运维、人工等经营性支出。产业社区原有设备的价格以第三方机构出具的评估报告为准。由甲方有偿转让该批设备给乙方，后续乙方可根据原有设备情况，综合考虑是否对原有设备升级改造，乙方还需协助甲方做好相关设备处置、账务处理等手续并签订转让合同予以明晰。
2、建设期与运营期内所有运营管理费、维护费与相关设备设施的投入费用由乙方承担，乙方不需向甲方支付运营期内的任何费用。本项目所有建设费、运营费、配套费、杂费等均由乙方全额承担，甲方不承担任何费用，包含但不限于：

（1）建设类：围合设施、道闸、车牌识别、监控设备、管线、线路改造、材料、运输、装卸、安装调试、场地清理、土建、给排水、消防、照明、绿化、标识标线、招标代理、工程监理、深化设计、验收等费用；

（2）运营类：人员薪酬、社保、人身意外险、公众责任险、保洁费、水电费、巡检费、设备维保、网络流量、数据存储、平台接入、税费、管理办公费等；

（3）其他类：光纤铺设、线槽借用、临时用电、公安监控系统接入、应急处置、零星维修等全部隐含费用。

四、合同履约期限

本项目整体运营期限为8年。合同签订之日起240个日历天为建设期，乙方须完成全部围合、监控、各类设备及配套设施建设并完成调试、验收；运营期自乙方完成符合围合管理标准的主体工程，向甲方提交围合收费申请且甲方同意实施之日起计算。
五、收益要求
1、整体运营期限内，所有收益由乙方全部收取，甲方不收取任何收益。

2、甲方对本项目的收入不作任何承诺或保证。乙方自主经营、自负盈亏，独立承担客流变化、收益波动、政策调整等全部经营风险。
六、设备建设保证金管理

1、设备质量保证金：合计100万，乙方以银行转账方式缴纳，在签订合同后30日内付清。
2、返还规则：项目全部建设完成、所有设施正常运行并验收合格，乙方可书面申请，甲方审核后全额无息返还设备质量保证金。

3、不予返还情形：工程未完工、验收不合格、擅自退出、设备损毁变卖、严重违约造成甲方损失的，保证金不予返还。

七、其他要求

1、乙方签订合同后应提供详细的实施方案给予甲方，实施方案包括但不限于设施设备详细报价清单（含具体设备参数、品牌、型号、单价、总价等内容）、投入的软件系统、空间规划内容、人员投入内容、建设方案、运营方案、整体移交方案等实施本项目所需的全部内容，甲方有权对上述内容提出修改以及建议，乙方须配合修改，若实施方案不通过审核，甲方有权单方面终止合同。

2、整体运营期结束后，乙方应将项目整体移交给甲方，甲方不支付任何费用。

八、具体技术要求

（一）车位配置规则

1、园内自建厂房企业：按厂区实际车位数量的130%核定免费车位名额；

2、租赁厂房、公寓主体：按租赁面积每100平方米配置0.15个免费车位名额；

3、同一主体兼具自建、租赁情形，按对应标准分别核算后叠加计算免费车位总量。因园区车位资源有限，甲方可结合车位存量、企业规模及场地条件，重新核定、调整各企业免费车位配置标准与名额。相关规则及调整事宜由管理方审定并负责解释，中选人须严格遵照执行，主动配合车位摸排、现场核查等各项工作，确保车位调整工作落地落实。

（二）围合及配套设施建设要求

1、围合工程

完成临港社区A区不少于26条通道围合设备升级改造、边界防护、出入口围挡及隔离设施建设，出入口道闸通道数量结合园区实际发展动态，甲方可要求乙方新增或减少出入口数量；对全域场地开展清理、平整、地基处理、路面铺装，按规范施划车位线、消防通道线、禁停线、导向标线，设置限高架、减速带、各类交通标牌、警示标识、收费公示牌等；配套建设管理用房、照明、排水、消防、绿化等基础设施，所有工程及材料均须符合国家现行工程规范。

2、视频监控系统

本项目全域配套安装不少于40路视频监控，点位覆盖出入口、主干道、消防通道、园区路口、边角区域等关键位置，监控中心可以用电脑查阅和实时观看，监控设备采购、施工、布线、存储、网络及后续运维等所有费用均由乙方承担。

3、供电、光纤与线槽约定

（1）用电：甲方仅负责协助协调就近现有用电点位，不保证协调成功。若无法从就近点位接电，由乙方自行解决供电方案、办理相关手续并承担全部费用、责任。

（2）光纤及线槽：甲方不负责协调运营商线槽借用、光纤铺设相关事宜，光纤布设、线槽租用、线路施工、链路维护等全部工作、费用、协调事宜均由乙方自行负责。

4、智能化系统

建设无人值守车牌识别道闸系统，实现自动识别、线上缴费、电子票据、数据统计；系统须支持对接当地交通停车管理平台，按要求实时上传停车、通行相关数据。

5、设计与施工通用要求

（1）乙方须出具完整深化设计图、施工图、效果图，经甲方审核同意后方可施工；施工前自行摸排地上、地下管线及周边设施，造成损坏由乙方修复并承担全部损失。

（2）严格遵守文明施工、夜间施工、环卫、城管及安全管理规定，施工、运营期间所有安全事故、第三方损失均由乙方承担。

（3）电工、焊工、高处作业等特种岗位人员必须持证上岗；施工线缆规范布设，严禁裸露、漏电，线路接口按规范套管防护。

（4）施工用水、用电由乙方自行办理手续、承担费用。

（三）运营服务、收费标准与现场管理要求

1、秩序与通行管理

（1）规范车辆、行人通行，严禁占用消防通道、主干道；早7:00—9:00、晚17:00—19:00安排专人疏导交通，及时处置拥堵情况。

（2）落实车位管理，严禁私占、长期占用公共车位，及时劝离违停车辆。

（3）建立24小时响应机制，突发事件、车辆纠纷、设备故障须40分钟内到场处置。

2、设备与监控运维

（1）围合设施、道闸、车牌识别、监控、照明、消防、标识等设施实行24小时巡检，发现故障立即维修，设备不得长时间停运。

（2）监控点位须保证全天候在线、数据正常上传，定期维护调试，因运维不当导致断联、失效的，按考核标准扣分并限期整改。

（3）完整留存监控录像、巡检记录、运维台账，甲方可随时调阅检查。

3、环境卫生管理

对围合全域、出入口、岗亭、通道、车位开展日常保洁，做到路面整洁、无垃圾、无杂物，垃圾及时清运。

4、收费标准及管理

	车型（社会车辆）
	计费单位
	收费标准
	备注

	蓝（绿）牌小车
	2小时内（含累计）
	免费
	超过免费时间按实际停放时间收费

	
	元/辆/时
	1
	2—3小时内（含累计）收取2元，3小时后1元/小时，24小时最高限价15元

	
	元/辆/月
	150
	

	中大型货车
	2小时内（含累计）
	免费
	超过免费时间按实际停放时间收费

	
	元/辆/时
	2
	2—3小时内（含累计）收取4元，3小时后2元/小时，24小时最高限价30元

	
	元/辆/月（4.2m以下）
	200
	

	
	元/辆/月（4.2m以上）
	300
	

	1、企业用地红线适用范围内以及配置车位停车免费（需要备案），红线外配备车位收取管理费20元/辆/月，仅限于停放小车。

2、企业业务车辆可根据情况申请优惠券，免费时长叠加（最高累计免费5小时）或停车费折扣。

3、园区内企业员工车辆月租卡80元。


（1）本标准为园区围合管理实施后统一执行的社会车辆停车收费标准，园区备案企业的员工车辆按专属优惠执行。乙方运营满3年后，乙方可结合市场行情、新规政策向甲方申请调价，经协商并取得园区书面同意后方可实施。

（四）人员配置及管理要求

1、本项目在岗人员全程不得少于12人；其中园区巡查、设备巡检岗位人员（含轮岗人员）不少于9人。

2、用工要求：人员薪酬不低于佛山市最低工资标准，全员依法缴纳社会保险，每人投保保额不低于50万元的人身意外险。未按要求参保、投保的，甲方有权限期整改，逾期未整改甲方有权单方解除合同。

3、工作人员履职期间发生工伤、安全事故、第三方损害，全部责任及相关费用由乙方承担。

（五）安全生产与消防安全

1、乙方为项目安全生产、消防安全第一责任人，严格执行《消防法》、《安全生产法》，定期开展安全检查、隐患排查。

2、按规范配齐灭火器、应急灯等消防器材，严禁堵塞消防通道，严禁存放易燃易爆等危险物品。

3、动火作业、设备检修须持证操作、落实防护措施；发生火灾、安全事故，所有责任、损失由乙方承担。

4、甲方有权随时开展安全检查，乙方须无条件配合。

（六）主要设备参数（详见附件）

（七）运营考核管理机制

1、甲方每季度组织人员根据评分标准对乙方提供的服务进行考核评审，考核规定如下：

（1）合格：≥80分，正常运营；

（2）警告：60-79分，下达书面警告，限期15日内整改；

（3）不合格：＜60分，直接计入年度考核次数。

2、乙方对考核结果有异议的，收到考核评定之日起5天内提交复议文件，甲方在收到复议文件5日内重新复议考核评定成绩。

3、年度内累计3次季度警告、年度内整改不到位连续2次季度警告、年度内累计1次不合格+1次季度警告，将触发一票否决项，甲方有权立即、无条件单方终止合同，要求乙方强制退出，所有设备无偿归甲方，拒不退出的依法处置并追偿损失。

4、季度考核评分表

	序号
	考评内容
	考评分数
	违反规定
	考核总分
	考核得分
	考核总分

	一
	管理人员配备

	1
	管理人员配备是否满足协议人数
	5 分
	每少 1 人扣一分，扣完为止
	10 分
	
	

	2
	是否统一制服着装
	2 分
	视情况扣分
	
	
	

	3
	佩戴工号牌
	3 分
	视情况扣分
	
	
	

	二
	工作纪律

	1
	上班工作人员巡逻密度
	5 分
	每发现 1 次不达标，扣 1 分
	15 分
	
	

	2
	岗位周边清洁未处理，置之不理
	5 分
	每发现 1 处，扣 1 分
	
	
	

	3
	文明礼貌的沟通、语言的表达能力清晰
	5 分
	视情况扣分
	
	
	

	三
	工作内容

	1
	及时处理停车突发应急事件
	5 分
	每发现 1 宗不及时，扣 2 分
	35 分
	
	

	2
	处理车辆违停情况
	5 分
	每发现 1 处，扣 1 分
	
	
	

	3
	对岗位出现的突发事件、未能及时灵活处置
	5 分
	每发现 1 宗不及时，扣 1 分
	
	
	

	4
	消防、监控设备故障未及时处理的
	5 分
	每出现 1 次，扣 1 分
	
	
	

	5
	处理市民热线及投诉工单
	5 分
	视情况扣分
	
	
	

	6
	“黑名单 ”制度执行情况
	10 分
	每发现 1 次私自放入、未按规定登记 1 辆“黑名单 ”车，各扣 1 分，扣完为止
	
	
	

	四
	数据管理

	1
	数据保密程度
	5 分
	视情况扣分
	20 分
	
	

	2
	系统管理响应速度
	5 分
	每出现 1 次系统管理响应不及时 ，扣 2 分
	
	
	

	3
	系统管理功能效率
	5 分
	视情况扣分
	
	
	

	4
	辆管理引导清晰
	5 分
	每发现 1 次未按照规定及时引导车辆，扣 1 分
	
	
	

	五
	设备新增及维保管理

	1
	维保响应速度
	5 分
	视情况扣分
	10 分
	
	

	2
	材料管理效果
	3 分
	视情况扣分
	
	
	

	3
	设备新增建设效率
	2 分
	视情况扣分
	
	
	

	六
	应急管理

	1
	现场突发处理效率
	3 分
	现场突发事故处置不到位 1 宗，该项分数一次扣完
	10 分
	
	

	2
	处理故障应急时间效率
	3 分
	未按合同约定时间到场处理，该项分数一次扣完
	
	
	

	3
	处理社会舆情效率
	4 分
	处置舆情敷衍应付，该项分数一次扣完
	
	
	

	总分（100 分）
	分


5、一票否决项（触发即终止合同、强制退出）

（1）出现以下任一情形，直接判定考核不合格，立即单方终止合同，强制乙方退出：

1）秩序管理：因乙方管理不善/不作为导致连续两次每个季度内出现5次及以上大规模乱停、堵塞消防通道，造成严重影响，经整改后无改善的。

2）投诉处理：

2.1）季度内乙方故意违背合同约定胡乱收费导致有效投诉累计3次及以上且未在24小时内主动整改的；

2.2）整改后1年内乙方二次违背合同约定胡乱收费的（系统故障、产品漏洞、识别错误及其它非乙方故意行为导致的除外）；

2.3）因乙方直接原因导致重大投诉引发舆情导致甲方财产和名誉严重受损的情况；

3）响应时效：项目内乙方建设的设备/设施突发应急事件、有效管理区域内车辆违停处置、设备/设施故障响应等处理时效不满足合同约定造成甲方重大损失；

4）安全管理：乙方建设的设备/设施管理不善或施工质量原因导致发生重大火灾、重大设备安全事故，或存在重大安全隐患拒不整改；

5）其他：未经甲方同意擅自拆除设备、迁移设备且拒不整改，多次违背合同约定收费条款违规收费且拒不整改，背离合同条款弄虚作假造成甲方财产或名誉严重受损等行为。

（注：以上提及的财产损失和重大损失指直接财产损失在30万元级以上的情况）（八）退出管理机制

1、中途退出

（1）运营期内乙方原则不得擅自退出；确需提前解约，须提前3个月提交书面申请，甲方有权结合项目运营现状、合同履行情况自主同意或驳回，乙方无权强制自动退场，擅自退出视为严重违约。

（2）满足本项（1）条中途退出时，乙方投资建设的围合、监控、道闸、线路、标识、管理用房等全部固定资产、软硬件设施不得拆除、损坏，无偿归甲方所有，甲方不作任何补偿。

（3）满足本项（1）条中途退出的，退出前乙方须完成全设备维保、台账、密码、资料、运维记录移交，配合清点验收等内容；拒不配合的，甲方依法追责和追偿损失（甲方不配合移交的除外）。

2、甲方收回情形

（1）因甲方整体规划、政府征收、土地征用等原因需收回场地及运营权，甲方提前3个月书面通知，双方协商解除合同：

1）收回全部场地及运营权的：甲方委托第三方对投入的设备/设施/进行评估并与乙方确认补偿金额，补偿总额最高不超过100万元，退出前须完成全设备维保、台账、密码、资料、运维记录移交，配合清点，验收合格后才开展补偿。

2）部分收回全部场地及运营权的：双方协商合同变更内容，签订补充协议后按补充协议执行。

3、到期退出

（1）合同到期自动终止，乙方须无条件配合退出、移交资产。

（2）乙方所建全部围合、监控、智能化设备、配套设施、软硬件等无偿归甲方所有，禁止拆除、变卖、损坏。

（3）到期前完成全面维保、清洁、功能测试，完整移交台账、密钥、维保资料、验收资料；甲方拆除、损毁、变卖设备设施或清点缺失，按设备重置价全额赔偿；验收不合格限期整改，逾期未整改的甲方追偿损失（设备/设施自然老化、功能落后的不在整改范围）。

（九）其他约定

1、运营期内乙方如需对围合、监控、各类设施进行升级改造，须提前将方案提交乙方备案/审批，获批后方可实施，费用自行承担。

2、乙方须依法办理各类经营、运维相关证照，合法经营；运营期间所有税费、行政收费、民事赔偿、法律责任均由乙方承担。

3、运营期内因不可抗力、政策变化导致合同无法履行的，双方协商处置，互不追责补偿。

九、违约责任

1、乙方交付的货物或提供服务不符合选取文件、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未按要求履行合同义务，须从违约之日起每日按合同总额的3‰比例向甲方支付违约金；逾期15日以上，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

3、甲方无正当理由拖延付款，甲方应向乙方支付违约金，标准为每日按逾期应付款总额的3‰计算，但累计总额不超过逾期应付款的1%。

4、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议的解决

1、合同履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方住所地的人民法院提起诉讼。

2、对所交付标的物质量有争议的，双方同意委托有资质的专业检测机构进行鉴定，鉴定结果符合本合同约定标准时，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

十一、不可抗力

1、本合同下的不可抗力是指：战争、类似战争行为、敌对行为、武装冲突、恐怖活动、谋反、政变、罢工、暴动、民众骚乱、政府命令、水灾、冰雹、地震、海啸、台风、疫情及其他经双方一致同意的事件。

2、由于不可抗力的原因造成乙方不能按合同规定交货时，乙方应立即以书面形式通知甲方，证明不可抗力事件的存在。

3、在不可抗力事件发生后，双方应努力寻求并采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如不可抗拒因素继续存在，致使在合同规定的交货期后三十天内仍不能交货，甲方则有权解除合同，这时，甲乙双方均不互提出索赔。甲方不承担终止合同的责任。乙方必须在三十天内如数返还甲方/甲方学生家长支付的预付款及利息。

十二、税费：

本合同实施过程中所发生的一切税费及不可预见费均由乙方承担。

十三、合同生效：

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

十四、其它：

1、所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、选取文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件及中选（成交）通知书均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。

2、如一方（包括联系人）地址、电话、传真号码有变更，应在变更后3个工作日内书面通知对方联系人或负责人，否则，因此造成的损失由未履行通知义务方承担相应责任。

3、未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其主体性和关键性合同义务。

4、本合同一式   份，甲方执  份，乙方执  份。

5、本合同签约履约地点：甲方（甲方）指定地点。

6、本合同所指“书面通知”包括但不限于微信、短信、电子邮件等数据电文的通知形式，到达时间以民事诉讼法的规定为准，但进行书面通知前后，通知方均有义务电话确认通知事项。

7、甲乙双方均已对以上各条款及附件做充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

（以下为签章页，无正文）

	甲方（盖章）：

法定代表人或其授权代表：               
地址：

电话：
传真：

日期：2026年  月  日
	乙方（盖章）：

法定代表人或其授权代表：            

地址：

电话：

传真：

日期：2026年  月  日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：


附件：主要设备参数

附件：范围图

[image: image3.jpg]fl’%nokvgg





第五部分　响应文件格式

响应文件

（正本/副本）

项目编号：GZT-202606180764       
项目名称：临港社区A区围合管理服务采购项目

供应商名称：                

日期：      年      月      日
技术部分自评表
	评审内容
	内容
	评 审 因 素
	单项满分
	自评分
	证明文件

	技术部分得分

（  分）
	
	
	
	
	见响应文件第  页

	
	
	
	
	
	见响应文件第  页

	
	
	
	
	
	见响应文件第  页

	
	
	
	
	
	见响应文件第  页

	
	
	
	
	
	见响应文件第  页

	
	
	
	
	
	见响应文件第  页


商务部分自评表

	评审内容
	内容
	评 审 因 素
	单项满分
	自评分
	证明文件

	商务部分得分

（  分）
	
	
	
	
	见响应文件第  页

	
	
	
	
	
	见响应文件第  页

	
	
	
	
	
	见响应文件第  页

	
	
	
	
	
	见响应文件第  页

	
	
	
	
	
	见响应文件第  页


以上自评表可根据《技术部分评分标准》《商务部分评分标准》内容自行填写，自行评价，仅为方便评委查阅，不作为实质性响应条款。

供应商情况介绍表

	单位名称
	

	地址
	

	开户银行
	

	银行账户
	

	纳税人识别号
	

	主管部门
	
	法定代表人
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额（万元）
	净利润（万元）
	资产负债率

	
	
	
	
	
	
	


注：1、根据本表内容相应进行文字描述，如单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营业务、技术力量等。

2、如供应商此表数据或材料有虚假，一经查实，自行承担相关责任。
投标函

佛山市南海区九江镇江宏物业管理有限公司：

依据贵方临港社区A区围合管理服务采购项目的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交响应文件正本一份，副本四份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受选取文件的各项要求，遵守选取文件中的各项规定。

2.响应有效期为从提交响应文件的截止之日起90天，中选人的响应有效期延续到合同终止日。

3.我方已经详细地阅读了全部选取文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解选取文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评审委员会所作的评定结果。

7.我方同意按选取文件规定向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

8.我方确认知悉违反采购活动相关法律法规规定应承担的违法责任。

供应商名称(加盖公章)：              
供应商法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：             

地址：                 

电话：              传真：                 电子邮件：         
开户银行：         

账号：             

日期：                 
法定代表人/负责人资格证明书

致佛山市南海区九江镇江宏物业管理有限公司： 

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人/负责人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：法定代表人/负责人的性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：     经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人/负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)


法定代表人/负责人授权委托书
致佛山市南海区九江镇江宏物业管理有限公司： 

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：              。
授权单位：          （盖章）     法定代表人/负责人              （签名或盖私章）

签发日期：

附：法定代表人/负责人授权代表的性别：        年龄：       职务：         

身份证号码：

  联系电话：

营业执照号码：       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人/负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。
4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件中选注的响应有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人/负责人，则本表不适用。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)


关于资格的声明函
致佛山市南海区九江镇江宏物业管理有限公司：  

    关于贵方临港社区A区围合管理服务采购项目投标邀请，本签字人愿意参加投标，如有欺诈、隐瞒事实违法行为，愿接受相关部门的依法处理。

一、我方对其他相关要求作以下承诺：

1.我方(填“具有”/“不具有”)独立承担民事责任的能力； 

2.我方(填“符合”/“不符合”)法律、行政法规规定的其他条件。

3.我方(填“没有”/“有”)被列入“失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单。

（注：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单。（以资格审查期间查询供应商在“信用中国”网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。）

二、我方按下表要求在本表后附所需资格证明资料(复印件/打印件均加盖供应商公章)，并承诺所提交资料和说明是准确和真实的。

	序号
	必须提供的资料
	该证明材料所在页码

	1
	具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
	

	2
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内（含投标截止时间当月）任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）复印件，或提供承诺函（格式见附件《供应商资格信用承诺函》）。
	

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经审计的2025年度的财务报告，或资信证明，或开户许可证，或银行开具的《基本存款账户信息》复印件，或其他相关证明资料，或提供承诺函（格式见附件《供应商资格信用承诺函》）。
	

	4
	履行合同所必需的设备和专业技术能力：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，或提供承诺函（格式见附件《供应商资格信用承诺函》）。
	

	5
	参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供承诺函（格式见附件《供应商资格信用承诺函》）重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
	

	6
	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单。（以资格审查期间采购代理机构查询供应商在“信用中国”网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
	

	7
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。提供承诺函（格式见附件《供应商资格信用承诺函》）
	


供应商法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字： 

供应商名称(加盖公章)： 

日期：  年  月  日

附件：《供应商资格信用承诺函》参考格式
供应商资格信用承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我方参与（项目名称）（项目编号：     ）的采购活动，现承诺如下： 

我方具有符合有关法律法规及选取文件资格要求规定：

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

履行合同所必需的设备和专业技术能力。

参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

若我方以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中选、成交的法律责任。

承诺单位（全称并加盖公章）：               

日期：                                      

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函及承诺的内容，若不提供本承诺函或承诺相应的内容，应按选取文件资格要求提供相应的证明材料。

商务响应、偏离说明表

项目编号：GZT-202606180764         

项目名称：临港社区A区围合管理服务采购项目

	“二、采购项目商务要求”的全部条款的响应情况

	序号
	选取文件商务条款
	响应文件商务条款
	是否响应
	差异说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：上表中所引用的顺序和编号应与选取文件“第二部分　采购项目内容”的“二、 采购项目商务要求”的要求相一致。供应商在具体的投标内容中应逐条进行响应，可以增加说明或描述性文字。如供应商完全响应，在“是否响应”栏内填“是”，如供应商提供的条款优于招标要求，则填写“正偏离”，如供应商提供的条款低于招标要求，则填写“负偏离”。供应商如没有对选取文件条款的响应情况进行填写即为不响应该选取文件条款。响应文件与选取文件的任何差异之处，均应按本表格式在“差异说明”栏中逐一说明，优于招标要求的，可提供相关证明资料。实质性条款如不响应或负偏离的，将导致投标无效。

供应商法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：                  
供应商名称(加盖公章) ：                  

日期：   年   月   日
技术响应、偏离说明表
项目编号：GZT-202606180764      

项目名称：临港社区A区围合管理服务采购项目

	“三、采购项目技术要求”的全部条款的响应情况

	序号
	选取文件服务条款
	响应文件服务条款
	是否响应
	差异说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：上表中所引用的顺序和编号应与选取文件“第二部分　采购项目内容”的“三、采购项目技术要求”的要求相一致。供应商在具体的投标内容中应逐条进行响应，可以增加说明或描述性文字。如供应商完全响应，在“是否响应”栏内填“是”，如供应商提供的条款优于招标要求，则填写“正偏离”，如供应商提供的条款低于招标要求，则填写“负偏离”。供应商如没有对选取文件条款的响应情况进行填写即为不响应该选取文件条款。响应文件与选取文件的任何差异之处，均应按本表格式在“差异说明”栏中逐一说明，优于招标要求的，可提供相关证明资料。实质性条款如不响应或负偏离的，将导致投标无效。
供应商法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：              
供应商名称(加盖公章) ：      

日期：   年   月   日

业绩汇总表

	序号
	客户名称
	项目名称
	合同金额(万元)
	合同签订时间
	证明材料所在页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：1. 填写商务部分评分要求的项目业绩。

2.根据本表中的业绩项目顺序，单独填列以下《单项业绩情况表》。

单项业绩情况表(序号：  )

	1
	项目名称
	

	2
	客户名称
	

	3
	合同金额（万元）
	

	4
	合同签订时间
	

	5
	联系人及电话
	


注：根据评审要求，本表后附业绩所要求的证明材料，复印件(打印件)加盖供应商公章。

评分所需或其他供应商认为须提交的资料

注：所提交的复印件/打印件必须加盖供应商公章。

技术方案

技术方案根据服务部分评分的顺序及相应内容，结合供应商实际能力进行编制。

技术方案必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身专业优势。

（格式自拟）

附件一 评审细则
评审细则

项目编号：GZT-202606180764

项目名称：临港社区A区围合管理服务采购项目

一.说明

概述

根据相关法律法规的精神，在保证临港社区A区围合管理服务采购项目（以下简称项目）招标公开、公平、公正的基础上，结合项目的技术和商务需求，制定本评审细则，内容包括本次评标的评审过程和方法。

定义

采 购 人：佛山市南海区九江镇江宏物业管理有限公司。

采购代理机构：广东宏正工程咨询有限公司。

评审委员会组成

评标由采购代理机构依相关法律、法规、规章、政策的规定组建的评审委员会负责。评审委员会成员由采购人代表（如有）和（技术、经济等）方面的评审专家组成，人数为3人或以上单数。评审委员会专家成员依法从广东省综合评标评审专家库或广东省政府采购评审专家库内推荐并从中随机抽取。

二.评标须知

关于评标纪律

（1）评审委员会成员不得与任何供应商或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受供应商、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见。

关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

（3）评审委员会成员不得参加开标活动。

关于回避

有下列情形之一的，不得担任评审委员会成员，如事先不知情的，应在宣读供应商名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是供应商或者供应商主要负责人的近亲属；

（2）是该供应商的项目主管部门或是该供应商的行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

关于保密

评审委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对响应文件的评审、中选候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评审委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

三.评标原则

评标工作应遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四.开标

1．递交响应文件时间截止后，采购代理机构或采购人宣布响应文件递交情况。

2．采购人在《选取邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请供应商参加。

3．开标时，经确认响应文件的密封情况后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称和选取文件规定的需要宣布的其他内容。

4．供应商不足3家的，不开标，且将密封响应文件退还给供应商。

5．开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随选取文件一并存档。

6．供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，可在中选公告发出之日起向采购人或者采购代理机构提出询问。供应商代表认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当在递交响应文件时提出回避申请，采购人、采购代理机构应当及时处理。

7．供应商代表未参加开标视同认可开标结果。

8．在评审过程中评审委员会认为如有必要，供应商代表必须按规定时间和要求内到达评审现场处理投标相关事宜，其现场所签署确认的文件均代表供应商的真实意愿和决定，并作为响应文件的补充内容具有不可撤销更改的法律效力。

五.资格审查

评审委员会应当依法对供应商的资格进行审查。评审委员会主要审查供应商资格是否符合选取文件要求，若合格的供应商不足3家的，不再进行下一阶段的评审工作。资格审查标准详见《附件1  资格审查标准》。

六.符合性检查

评审委员会对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足选取文件的实质性要求。符合性审查标准详见《附件2 符合性审查标准》。

 供应商存在下列情况之一的，投标无效:

响应文件未按选取文件要求签署、盖章的；

响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

法律、法规和选取文件规定的其他无效情形。

在评标过程中发现供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

不同供应商的响应文件异常一致；

不同供应商的响应文件相互混装；

对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

选取文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

选取文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报管理部门批准。

七、综合评审与评价

本次招标的评标方法采用综合评分法。

评审委员会应当按照选取文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合评审与评价。

评标时，评审委员会各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

评分应考虑到响应文件与选取文件之间的细微偏差。细微偏差是指响应文件在实质上响应选取文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。在详细评审时对细微偏差做不利于该供应商的量化。

技术、商务评分应分别考虑下列因素(计算得分均保留小数点后2位，第3位四舍五入)：

（1）技术评分（评审因素内容详见《附件3 技术部分评分标准》）

计算公式：技术部分得分＝各评委评分总和÷评委人数

（2）商务评分（评审因素内容详见《附件4  商务部分评分标准》）

计算公式：商务部分得分＝各评委评分总和÷评委人数

综合得分＝技术部分得分+商务部分得分

评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中选候选人。
评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

分值汇总计算错误的；

分项评分超出评分标准范围的；

评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告上级管理部门。

供应商对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告上级管理部门。

评审委员会发现选取文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者选取文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改选取文件，重新组织采购活动。

八.定标和授标

采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中选候选人名单中按顺序确定中选人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中选候选人顺序确定中选人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中选候选人为中选人。

采购人或者采购代理机构应当自中选人确定之日起2个工作日内，在指定的媒体上公告中选结果。

九.附件

附件1    资格审查标准

附件2    符合性审查标准

附件3    技术部分评分标准

附件4    商务部分评分标准

附件1资格审查标准
	评审内容
	选取文件要求

	准入条件         

(关于资格的声明函)
	1、具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内（含投标截止时间当月）任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）复印件，或提供承诺函（格式见附件《供应商资格信用承诺函》）。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经审计的2025年度的财务报告，或资信证明，或开户许可证，或银行开具的《基本存款账户信息》复印件，或其他相关证明资料，或提供承诺函（格式见附件《供应商资格信用承诺函》）。

4、履行合同所必需的设备和专业技术能力：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，或提供承诺函（格式见附件《供应商资格信用承诺函》）。

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供承诺函（格式见附件《供应商资格信用承诺函》）重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

6、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单。（以资格审查期间查询供应商在“信用中国”网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。提供承诺函（格式见附件《供应商资格信用承诺函》）

8、本项目不接受联合体投标。


注：所提交的资格证明材料、承诺必须满足“关于资格的声明函”的要求。

附件2 符合性审查标准

	评审内容
	选取文件要求

	投标函
	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)

	法定代表人/负责人授权委托书
	按对应格式文件签署、盖章(原件)

	技术要求
	响应选取文件中的技术部分的实质性条款。

	商务要求
	响应选取文件中的商务部分的实质性条款。

	响应要求
	本项目只允许供应商有一个响应方案。

	其他
	法律、法规和选取文件规定的其他无效情形。


附件3技术部分评分标准

	评审内容
	内容
	评 审 因 素
	单项满分

	技术部分55分
	技术条款响应程度
	根据采购文件“第二项、采购项目技术要求”的“主要设备参数”带“▲”号的重要技术参数（共40项），不响应或有负偏离的，每项扣0.5分。本评分项最高20分，最低扣至0分止。（注：采购项目技术要求中技术参数或条款有要求提供证明材料的，必须在投标文件中提供相应的证明材料。不提供证明材料或证明材料不足或证明材料没有按要求相应盖章或证明材料模糊不清或证明材料未能有效证明满足相应参数要求的，该项条款将视为负偏离）。
	20

	
	运营管理方案
	对各响应供应商针对本项目的运营管理方案（包括但不限于运营管理、日常维护管理、收费管理、收费优惠政策、巡逻管理等）进行综合评审：

（1）方案包括上述方面信息内容，全面详实、完全满足或优于本项目要求的，可行性强，得10分；

（2）方案包括上述方面信息内容，内容基本满足本项目要求的，可行性较强，得6分；

（3）方案不能完全反映上述方面信息内容，内容有欠缺的，得2分；
（4）无提供方案不得分。
	10

	
	建设方案

	对各响应供应商针对本项目的建设方案（包括但不限于停车场场地升级、车牌识别系统道闸的升级、视频监控系统升级、对讲系统升级、网络传输系统升级等的响应程度和优化内容）进行综合评审：

（1）方案包括上述方面信息内容，全面详实、完全满足或优于本项目要求的，可行性强，得10分；

（2）方案包括上述方面信息内容，内容基本满足本项目要求的，可行性较强，得6分；
（3）方案不能完全反映上述方面信息内容，内容有欠缺的，得1分；

（4）无提供方案不得分。
	10

	
	人员管理、培训及调度方案
	对响应供应商的人员管理、培训及调度方案（包括但不限于实施组织架构，人员分工、岗位设置、运作流程、人员管理、培训、现场调度等）内容进行综合评审：

（1）组织架构清晰、人员管理制度明确、培训计划完善、现场调度灵活性高，得5分；

（2）人员管理制度较明确、培训计划较完善、现场调度灵活性较高，得3分；

（3）人员管理制度不太明确、培训计划一般、现场调度灵活性较低，得1分；

（4）无提供方案不得分。
	5

	
	处理突发事件的方案
	对响应供应商的处理突发事件（如发生撞杆、撞防撞柱、撞坏设备、逃费及撞杆、现场发生安全事故、寻衅滋事等情况）进行综合评审：

（1）处理突发事件方案详细、具体，有效的，得5分；

（2）处理突发事件方案较为详细、较具体，得3分；

（3）处理突发事件方案不够完善的，得1分；

（4）无提供方案不得分。
	5

	
	售后服务方案
	对响应供应商的售后服务方案（包括场地维护、设备维护保养、故障诊断、故障维修、故障解决方案等）进行综合评审：

（1）方案包括上述方面信息内容，全面、科学、合理、完全满足或优于本项目要求的，可行性强，得5分；

（2）方案包括上述方面信息内容，内容基本满足本项目要求的，可行性较强，得3分；
（3）方案不能完全反映上述方面信息内容，内容有欠缺的，得1分；

（4）无提供方案不得分。
	5


不满足评审因素要求，或证明材料不清晰以致不能清晰辨认出其具体内容的，均不能计入核算范围。
附件4  商务部分评分标准

	评审内容
	内容
	评 审 因 素
	单项满分

	商务部分45分
	投入人员数量情况
	为保障项目保质保量完成，响应供应商投入本项目人员数量（包括运营管理人员、建设施工人员、财务人员及顶班人员等）进行评审：

1）投入人员数量≥17人，得4分；

2）15人≤人数＜17人，得2分；

3）12人≤人数＜15人，得1分；

4）其余情况不得分。

注：上述人员不重复计算，以满足最高分值为准，本项评分满分为4分，人员提供近半年【扣除发布选取公告当月（不含该月份）往前推算6个月内的任意一个月】在单位购买社会保险的证明复印件加盖供应商公章证明为准，不提供不得分。
	4

	
	技术实力
	响应供应商具有与项目运营需求相关联的自研系统（包括但不限于以下功能：1）车位信息管理、2）车主管理、3）车辆管理、4）违停车辆管理、5）报修管理、6）数据看板、7）车牌车位查询、8）临停报备记录、9）预警提醒等）进行评审：

1、系统包含上述9项全部功能或相似功能的，得9分，每少1项减1分；

注：提供系统截图，截图需体现上述功能的界面和响应供应商名称，复印件加盖响应供应商公章，不提供不得分。
	9

	
	企业认证
	具有以下有效期内的体系认证证书的：

（1）具有质量管理体系认证证书（证书覆盖范围需包含：物业管理或安防智能设备安装类），得3分；

（2）具有环境管理体系认证证书（证书覆盖范围需包含：物业管理或安防智能设备安装类），得3分；

（3）具有信息安全管理体系认证证书（证书覆盖范围需包含：与智能化安防系统集成服务相关的信息安全管理类），得3分；

（4）具有应急预案管理体系认证证书（证书覆盖范围需包含：物业管理，安防智能设备的安装及销售所涉及的应急预案管理体系活动类），得3分；

注：1.须提供有效期内的证书复印件及在国家市场监督管理总局（全国认证认可信息公共服务平台）查询截图作为评审依据，加盖响应供应商公章。

2.已失效或撤销或暂停或提供不全或不提供不得分。
	12

	
	项目业绩
	响应供应商自2020年1月1日起至投标截止时间止（以合同签订时间为准）提供不同类型的同类项目经验，本项最多得20分。

1、（村）社区同类运营业绩每份1.5分，最高9分；

2、路边停车运营业绩每份5分，最高5分；

3、与本项目类似的政府园区运营业绩每份6分，最高6分；

注：业主相同的合同的项目不重复计分。须提供合同关键页（包括但不限于项目名称、项目内容、签订时间、双方盖章页）复印件并加盖响应供应商公章。
	20


注：以上要求提供的复印件/打印件必须加盖供应商公章，不提供注明材料或注明材料不满足评审因素要求，或证明材料不清晰以致不能清晰辨认出其具体内容的，均不能计入核算范围。

附件二  外包装封面参考格式
	响应文件
/开标一览表

/响应文件电子版

项目编号：GZT-202606180764

项目名称：临港社区A区围合管理服务采购项目

供应商名称：              

供应商地址：                    

联系电话：                
在2026年  月  日  时  分之前不得启封


注：以上“响应文件/开标一览表/响应文件电子版”标记的位置，根据“响应文件”、“开标一览表”、“响应文件电子版”实际内容分别标记于不同信封或文件袋中。







身份证复印件国徽一面











身份证复印件相片一面











身份证复印件国徽一面











身份证复印件相片一面








错






135164

164AGE



